## 概要
WindowsServerを使用することで、RemoteAppによる監視が可能となります。
この機能を使用することで、iPadなどのタブレット端末を使用した監視システムの構築が可能となります。
■ | 本アプリケーションノートで想定するケース
社内のネットワークを用いて、iPad等でPanel Browserの画面を閲覧する。固定IPやドメインは未取得の場合を想定しています。
■ | 用意する必要があるもの
| 項目 | 内容
| OS | Windows Server OS
| ハードウェア | 上記OSが動作するパソコン
| ライセンス | RDS CAL及びCAL
| PKG | 使用予定の弊社製品
■ | 設定例の環境
| 項目 | 設定
| OS | Windows Server 2019
| PKG | FA-Panel6 (64Bit版）
| IPアドレス | 192.168.1.142
| マシン名 | win-u7obuk13efi
| ドメイン名 | ROBOTICSWARE
| ユーザ | Administrator
| コレクション名 | RoboticsCollection
■ | サーバー設定手順
| NO | 項目 | 説明
| 1 | FA-Panelのインストール | FA-Panel6をインストールしてください。Panel Serverを別端末で動作させる場合は、Panel BrowserのみのインストールでOKです。
| 2 | ドメインサービスの追加 | リモートデスクトップサービスを追加するためには、ドメインの参加が必要の為、ドメインサービスの追加方法を説明します。
| 3 | リモートデスクトップサービスの追加 | RemoteAppを公開するためには、リモートデスクトップサービスを追加する必要があります。
| 4 | アプリケーションの公開 | リモートデスクトップサービスから、公開するアプリケーションを追加します。
| 5 | パラメータの指定 | RemoteAppでPanel Browserを起動した段階で監視画面を自動的に展開したい場合は、パラメータを指定します。また、起動可能な上限（InstanceMax）をパラメータで指定します。
| 6 | ドメイン未取得の場合の追加設定 | リモートデスクトップサービスに接続する際に、本アプリケーションノートで例として登録したドメイン名「roboticsware.local」は、正式に取得したドメイン名ではない為、IPアドレスとの名前解決が出来ません。その為、クライアントデバイスからアクセス出来るIPアドレスに変更する手順を説明します。
| 7 | セッション切断時ログオフ設定 | セッション切断時にログオフは自動的に行われないため、ログオフする設定を行う必要があります。
■ | 画面表示手順
| NO | 項目 | 説明
| 1 | Windows端末からの接続 | Windowst端末からRemoteAppを使用して監視画面を表示する方法について説明します。
| 2 | タブレット(iPad)からの接続 | iPadからRemoteAppを使用して監視画面を表示する方法について説明します。
| 3 | タブレット(Android)からの接続 | Android端末からRemoteAppを使用して監視画面を表示する方法について説明します。
| 4 | Webブラウザからの接続 | RDWebClientの機能でMicrosoft EdgeやChromeなどのWEBブラウザ上から公開アプリケーションを表示する方法について説明します。
■ | 応用
| NO | 項目 | 説明
| 1 | 複数のプロジェクトを扱う | 複数のPanel Serverとダイレクトログインで接続を行う場合の設定方法について説明します。
| 2 | 複数端末からの操作設定 | 同一ユーザが複数の端末からRemoteAppを行う場合の設定方法について説明します。
■ | 注意事項
・ライセンスについて
リモートデスクトップサービスを使用する場合、RDS CALが必要となります。
また、クライアント からRD セッションホストに接続するために、CALが必要となります。
ライセンスの詳細はMicrosoft社にご確認ください。
なお、ライセンス登録がない場合、RD セッションホストの役割を導入後から120日間の猶予期間が設けられています。
そのため、120日間以内の検証目的の場合は、ライセンスは必要ありません。
※猶予期間については、2019/06時点のWindowsServer2019上でのものとなります。
・各種設定について
本ドキュメントで紹介している方法はあくまで一例となります。OS側が提供する機能を使用するため、各機能の詳細についてはMicrosoft社にご確認ください。

## ドメインサービスの定義
ドメインサービスの定義
| 1 | サーバーマネージャーから、「役割と機能の追加」を選択
| 2 | 「次へ」を押下
| 3 | 「役割ベースまたは機能ベースのインストール」を選択し、「次へ」を押下
| 4 | 該当のサーバーをサーバープールから選択し、「次へ」を押下
| 4 | 「Active Directory ドメインサービス」を選択
| 5 | 追加ウィザードのダイアログが表示されるため、「機能の追加」を押下
| 6 | 「Active Directory ドメイン サービス」にチェックが入ったことを確認し、「次へ」を押下
| 7 | 「次へ」を押下
| 8 | 「次へ」を押下
| 9 | 「必要に応じて対象サーバーを自動的に再起動する」にチェックを入れ、「インストール」を押下
| 10 | インストールが完了したら、「閉じる」を押下
| 11 | サーバーマネージャーに戻り、通知を展開し、「このサーバーをドメイン コントローラーに昇格する」を押下
| 12 | 「新しいフォレストを追加する」を選択し、任意のドメイン名を指定し、「次へ」を押下
※例として「roboticsware.local」を指定
| 13 | パスワードを指定し、「次へ」を押下
| 14 | 「次へ」を押下
| 15 | NetBIOS ドメイン名を指定し、「次へ」を押下
※例として「ROBOTICSWARE」を指定
| 16 | 「次へ」を押下
| 17 | 「次へ」を押下
| 18 | 前提条件のチェックをクリアしたら、「インストール」を押下
| 19 | OS再起動後、ドメインによるログインが行われるようになっていることを確認し、ログインする

## リモートデスクトップサービスの追加
リモートデスクトップサービスの追加
| 1 | サーバーマネージャーから、「役割と機能の追加」を選択
| 2 | 「次へ」押下
| 3 | 「リモートデスクトップサービスのインストール」を選択し、「次へ」を押下
| 4 | 「標準の展開」を選択し、「次へ」を押下
| 5 | 「セッションベースのデスクトップ展開」を選択し、「次へ」を押下
| 6 | 「次へ」を押下
| 7 | RD 接続ブローカーに該当サーバーをサーバープールから選択し、「次へ」押下
| 8 | RD WEBサーバーに該当サーバーをサーバープールから選択し、「次へ」押下
| 9 | RD WEBサーバーに該当サーバーをサーバープールから選択し、「次へ」押下
| 10 | 「必要に応じてターゲットサーバーを自動的に再起動する」にチェックを入れて、「展開」を押下
| 11 | インストール処理を待つ
| 12 | 自動的に再起動するため、再起動後ログインする
| 13 | インストールが完了したら「閉じる」を押下
| 14 | サーバーマネージャーに「リモートデスクトップサービス」が追加されていることを確認し、押下する
| 15 | RDライセンスサーバーを指定する
RD セッションホストでは、RD セッションホストの役割を導入後、120日間のRD ライセンスサーバー
を必要としない猶予期間が設けられています。
120日間以内の検証目的であれば、RD ライセンスサーバーは用意する必要はないため、15の手順は
必要ありません。
猶予期間が終了すると、リモートデスクトップでの接続を行うことがなくなります。
導入時には、期間が切れるまでにRD ライセンス サーバーと RDS CALをご用意ください。

## アプリケーションの公開
アプリケーションの公開
| ■ | コレクションの追加
| 1 | サーバーマネージャーから、「リモートデスクトップサービス」を選択
| 2 | 「セッションコレクションの作成」を選択
| 3 | 「次へ」を押下
| 4 | コレクション名を指定して、「次へ」を押下
※例として「RoboticsCollection」を指定
| 5 | RD セッションホストサーバーに該当サーバーを選択し、「次へ」を押下
| 6 | ユーザグループを指定し、「次へ」を押下
※例としてデフォルトユーザを指定
| 7 | ユーザプロファイルの保存場所を指定し、「次へ」を押下
※例として「C:\Work\RemoteAppProfile」を指定
| 8 | 「作成」を押下
| 9 | 追加処理が完了したら「閉じる」を押下
| 10 | 追加したコレクションが表示されていることを確認する
| ■ | アプリケーションの公開
| 1 | 追加したコレクションを選択
| 2 | 「RemortApp プログラムの公開」を選択
| 3 | 公開するプログラムとして、Panel Browserを選択し、「次へ」を押下
| 4 | 「公開」を押下
| 5 | 「閉じる」を押下
| 6 | 「RemortApp プログラム」にPanel Browserが追加されたことを確認する
| ■ | 動作確認を行う
| 1 | WEBブラウザで「https://localhost/RDWeb」にアクセスする
※例として、Microsoft社のInternet Explorerを使用
| 2 | 証明書の警告が表示されるが、自身で可動させたサーバーであるため、警告は無視してWEBページに移動する
| 3 | Work Resourcesのページが開いたら、ユーザ名とパスワードを入力し、「サインイン」を押下
※ユーザ名は「ドメイン\ユーザ名」の形式で指定する。
| 4 | Panel Browserが表示されることを確認し、アプリケーションのアイコンを押下
| 5 | RemortAppに関するダイアログが表示されるため、任意の設定を行い、「接続」を押下
| 6 | ユーザ名とパスワードを入力し、「OK」を押下
| 7 | 「はい」を押下
| 8 | Panel Browserが起動することを確認する

## パラメータの指定
パラメータの指定
RemoteAppでPanel Browserを起動した段階で監視画面を自動的に展開したい場合は、パラメータを指定します。
ここでは、ダイレクトログインで、iniファイルを使用して監視画面を展開する方法について説明します。
ダイレクトログインの詳細についてはマニュアルをご参照ください。
ダイレクトログイン
また、RemoteAppでPanel Browserを起動すると、前回のセッションが残っていた場合、Panel Browserが多重起動
します。これを防ぐ場合、起動可能な上限（InstanceMax）をパラメータで指定します。
設定例の前提条件
| ※ | Panel Serverが稼働中であり、Projectを公開している状態である
| ※ | ダイレクトログインに必要な設定が行われているiniファイルが用意されている
| ■ | パラメータの設定
| 1 | ダイレクトログイン用のiniファイルを用意し、任意のフォルダに配置する
※例として「C:\Work\project\client」に配置
| 2 | サーバーマネージャーから、対象のアプリケーションを選択し、「プロパティの編集」を選択
| 2 | メニューのパラメータから、以下パラメータを指定する
/Login:[ログインINIファイル名] /InstanceMax:[起動する最大数]
※例として「/Login:C:\Work\project\client\login.ini /InstanceMax:1」を指定
各パラメータの説明は以下のとおりです。詳細はマニュアルをご参照ください。
/Login:ログインINIファイル名
起動時にダイレクトログイン画面を表示せずにログインする。
/InstanceMax:起動する最大数
同一PCにてPanel Browserを最大何個まで起動させるかを指定。指定しないと無制限。
| 6 | 「OK」を押下
| ■ | 動作確認を行う
| 1 | WEBブラウザで「https://localhost/RDWeb」にアクセスし、公開アプリケーションを実行する
| 2 | 監視画面が表示されることを確認する

## ドメイン未取得の場合の追加設定
ドメイン未取得の場合の追加設定
クライアントデバイスのRemoteAppプログラムから、リモートデスクトップサービスに接続する際に、
本アプリケーションノートで例として登録したドメイン名「roboticsware.local」は、正式に取得した
ドメイン名ではない為、IPアドレスとの名前解決が出来ません。
その為、ここではリモートデスクトップサービスのレジストリを変更して、クライアントデバイスから
アクセス出来るIPアドレスに変更する手順を説明します。
設定変更はレジストリの値を変更します。修正箇所を誤ったりした場合、OS自体が正常に動作しなく
なる可能性がありますので、十分に注意して設定を行ってください。
設定変更後に、サーバーマネージャーより、公開アプリケーションの設定を変更し保存した場合、
設定値が元に戻ります。サーバーマネージャー側から設定を変更した場合は、再度本項目の設定が
必要になります。
| ■ | レジストリの変更
| 1 | 「ファイル名指定して実行」で「regedit」を指定して、レジストリエディタを起動する
| 2 | 以下レジストリのキーへ移動する
※ここでは、以下のキーへ移動する
| 3 | 「RDPFileContents」の「full address:s」と「workspace id:s」の設定（コンピュータ名.ドメイン名）を
WindowsServerのIPアドレスに変更する
「full address:s」
※「full address:s:WIN-U7OBUK13EFI.ROBOTICSWARE.LOCAL」を「full address:s:192.168.1.142」に変更
「workspace id:s」
「workspace id:s」
※「workspace id:s:WIN-U7OBUK13EFI.ROBOTICSWARE.LOCAL」を「workspace id:s:192.168.1.142」に変更
「RDPFileContents」の設定値は項目ごとに制御（改行）コードが含まれています。
制御（改行）コードを削除してしまうと正常に動作しなくなるためご注意ください。
例えば、Shiftキーを押しながら矢印キーを押して、書換える文字列を1文字づつ選択し、
改行コードを含まないよう選択範囲を調整するなどしてください。
例）...[改行コード]full address:s:xxxxxxxxxxx[改行コード]altermate...
レジストリを間違って修正してしまった場合など元の状態に戻したい場合は、公開した
アプリケーションを一度非公開にしてください。「RemoteApp プログラム」のタスクから、
非公開とすることができます。
非公開後、「アプリケーションの公開」シートの「■アプリケーションの公開」以降の手順で
再度公開を行ってください。
| ■ | ドメイン外の別PCから接続確認を行う
| 1 | WEBブラウザで「https://[サーバーのIPアドレス]/RDWeb」にアクセスする
| 2 | レジストリを変更した公開アプリケーションを選択し、RemoteAppを起動する
| 3 | Panel Browserが起動することを確認する
HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\
Microsoft\
Windows NT\
CurrentVersion\
Terminal Server\
CentralPublishedResources\
PublishedFarms\
[コレクション名]\
Applications\
[アプリケーション名]
HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\
Microsoft\
Windows NT\
CurrentVersion\
Terminal Server\
CentralPublishedResources\
PublishedFarms\
RoboticsCollecti\
Applications\
FAPanelBrowser6
「roboticsware.local」は、クライアントデバイスから宛先が不明
roboticsware.local
roboticsware.local
リモートデスクトップサービス
クライアントデバイス
IPアドレス指定で同一セグメントからのアクセスが可能
192.168.1.142
192.168.1.142
リモートデスクトップサービス
クライアントデバイス
192.168.1.142
192.168.1.142
例）192.168.1.100
例）192.168.1.101
例）192.168.1.100
例）192.168.1.101

## セッション切断時ログオフの設定
セッション切断時ログオフの設定
リモートデスクトップサービスを使用すると、セッションを切断してもログオフされずに、コネクションが残った状態に
なります。そのため、セッションを切断した後、一定時間後自動的にログオフ状態にする設定を行う必要があります。
| 1 | 「ファイル名を指定して実行」から「gpedit.msc」を起動する
| 2 | 以下パスへ移動する
| 3 | 「切断されたセッションの制限時間を設定する」を選択
| 4 | 「有効」を選択し、設定値に1分を指定し、「OK」を押下
| 5 | 「制限時間に達したらセッションを終了する」を選択
| 6 | 「有効」を選択し、「OK」を押下
| 7 | 「RemoteApp セッションのログオフの制限時間を設定する」を選択
| 8 | 「有効」を選択し、「OK」を押下
| 9 | 設定を反映させるためにパソコンを再起動する
コンピューターの構成\
管理用テンプレート\
Windows コンポーネント\
リモート デスクトップ サービス\
リモート デスクトップ セッション ホスト\
セッションの時間制限

## Windows端末からの接続
Windows端末からの接続
リモートデスクトップサービスを展開しているサーバー以外のパソコン（Windows端末）からRemoteAppを使用して
監視画面を表示する方法を説明します。
本アプリケーションノートの設定では、ドメイン未取得であるため、別の端末から監視画面を展開する
場合、「ドメイン未取得の場合の追加設定」にそって設定を行っておく必要があります。
一方で、WindowsOSの場合、hosts（C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts）に定義を追加する
ことで対応することも可能です。追加する内容は、「[IPアドレス] [ホスト名]」となります。
例）
192.168.1.142 WIN-U7OBUK13EFI.roboticsware.local
※hostsは一般権限では更新できません。メモ帳などを管理者権限で起動して編集してください。
| 1 | WEBブラウザで「https://[サーバーのIPアドレス]/RDWeb」にアクセスする
※例として、Microsoft社のEdgeを使用
| 2 | 「詳細」の「Webページへ移動（非推奨）」を押下
| 3 | ユーザー名とパスワードを入力して、「サインイン」を押下
| 4 | 公開アプリケーションを選択
| 5 | 「開く」を押下
| 6 | パスワードを入力して、「OK」を押下
| 7 | Panel Browserが起動することを確認する
RDPファイルは保存しておくことが出来ます。保存したファイルを使用すれば、次回接続は、
Work Rsourcesにアクセスしなくても、RemoteApp接続ができるようになります。
資格情報入力時に、「このアカウントを記憶する」にチェックを入れておけば、次回接続時に
資格情報の入力をスキップすることができるようになります。

## タブレット(iPad)からの接続
タブレット(iPad)からの接続
iPadからRemoteAppを実行する場合は、「Microsoft リモート デスクトップ」アプリケーションを使用します。
本アプリケーションノートの設定では、ドメイン未取得であるため、タブレットから監視画面を展開
する場合、「ドメイン未取得の場合の追加設定」にそって設定を行っておく必要があります。
| 1 | 「App Store」から「Microsoft リモート デスクトップ」アプリケーションを入手
| 2 | ダウンロードしたアプリケーションを起動
| 3 | 右上の追加ボタンを押下し、表示されるダイアログから「リモート リソース」を選択
| 4 | 「電子メールまたはURL」をタップ
| 5 | 「https://[サーバーのIPアドレス]/RDWeb」を入力し、「完了」をタップ
| 6 | 「フィールドの検索」をタップ
| 7 | 「ユーザアカウントの追加」をタップ
※既にユーザが追加されている場合は、追加されているユーザを選択する
| 8 | ユーザー名とパスワードを入力し、「保存」をタップ
※ユーザー名は「[ユーザー]@[ドメイン名]」の形式で指定する
| 9 | 「フィールドの検索」をタップ
| 10 | 「Work Resources」が表示され、公開アプリケーションが表示れることを確認する
| 11 | 公開アプリケーションを実行し、画面表示が行われるかを確認する
RemoteApp接続を行っている場合、「セクションの終了」から終了しても、Panel Serevrへの
コネクションが残ったままとなります。そのため必ず「セッション切断時ログオフの設定」を
行ってください。

## タブレット(Android)からの接続
タブレット(Android)からの接続
Android端末からRemoteAppを実行する場合は、「Microsoft リモート デスクトップ」アプリケーションを使用します。
本アプリケーションノートの設定では、ドメイン未取得であるため、タブレットから監視画面を展開
する場合、「ドメイン未取得の場合の追加設定」にそって設定を行っておく必要があります。
| 1 | 「Google Play」から「Microsoft リモート デスクトップ」アプリケーションを入手
| 2 | ダウンロードしたアプリケーションを起動
| 3 | 右上の追加ボタンをタップ
| 4 | 「Remote Resource Frrd」を選択
| 5 | 「https://[サーバーのIPアドレス]/RDWeb」を入力し、「NEXT」をタップ
| 6 | 「Choose user accout」をタップ
| 7 | 「Add user account」を選択
※既にユーザが追加されている場合は、追加されているユーザを選択する
| 8 | ユーザー名とパスワードを入力し、「SAVE」をタップ
※ユーザー名は「[ドメイン名]＼[ユーザー]」の形式で指定する
| 9 | 確認ダイアログが表示されるため、「CONNECT」をタップ
| 10 | 「APPS」を選択
| 11 | 公開されたアプリケーションが表示されることを確認し、対象のアプリケーションを選択する
| 11 | 「CONNECT」をタップ
| 12 | アクセス許可の確認ダイアログが表示されるため、状況に合わせて許可の有無を選択する
※例として「許可」をタップ
| 13 | 画面表示が行われるかを確認する
RemoteApp接続を行っている場合、セッションを切断しても、Panel Serevrへのコネクションが
残ったままとなります。そのため、必ず「セッション切断時ログオフの設定」を行ってください。

## Webブラウザからの接続
Webブラウザからの接続
構築したRemoteAppをWebブラウザ内で動作させる方法を説明します。
Webブラウザは下記にて動作確認を行いました。
| ・ | Microsoft Edge
| ・ | Chrome
本アプリケーションノートの設定では、ドメイン未取得であるため、監視画面を展開する場合、
「ドメイン未取得の場合の追加設定」にそって設定を行っておく必要があります。
■RDゲートウェイサーバの追加
| 1 | サーバーマネージャーから、リモートデスクトップサービスを選択
| 2 | RDゲートウェイを指定する
| 3 | RDゲートウェイサーバを選択し、「次へ」を押下
| 4 | RDゲートウェイサーバのFQDNを入力し、「次へ」を押下
※FQDNは、外部からアクセス出来るURLの以下の部分を設定します。
https://<FQDN>/
FQDNを使用しない場合は、ホスト名を指定してください。
ここでは、例として以下のホスト名を指定します。
WIN-U7OBUK13EFI.roboticsware.local
| 5 | 「追加」を押下
| 6 | 結果画面が表示されるので「証明書の構成」を押下
| ■ | 証明書の構築
| 1 | 証明書管理からRDゲートウェイを選択し、「新しい証明書の作成」を押下
| 2 | 設定を行い「OK」を押下
・証明書の名前：RDゲートウェイで指定したFQDN
・パスワード：任意
・この証明書を保存する：チェックを入れる
・証明書パス：任意のパスを指定
・接続先コンピュータの～：チェックを入れる
| 3 | 「適用」を押下し、証明書を作成する
| 4 | RD Webアクセスに証明書を適用する
RD Webアクセスを選択し、「既存の証明書の選択」を押下する
| 5 | 証明書の選択を行い「OK」を押下
・証明書パス：先程作成した証明書のパスを指定
・パスワード：上記証明書に設定したパスワードを指定
・接続先コンピューターの～：チェックを入れる
| 6 | 「適用」を押下し、設定を反映する
| 7 | RD Webアクセスと同様の作業を「RD 接続ブローカー - 公開中」にも行う
| 8 | RD Webアクセスと同様の作業を「RD 接続ブローカー - シングルサインオンを有効にする」にも行う
| 9 | 全て状態が「OK」及び「成功」になったことを確認し、「OK」を押下
| 10 | 「閉じる」を押下
| ■ | 証明書のエクスポート
| 1 | ファイル名を指定して実行から、「certlm.msc」を実行する
| 2 | 個人-証明書から、発行先がFQDNで目的が「クライアント認証、サーバ認証」となっているものを選択する
| 3 | 対象の発行先を右クリックし、「すべてのタスク」-「エクスポート」を選択する
| 4 | ウィザードが表示されたら、「次へ」を押下
| 5 | 「いいえ～」を選択し、「次へ」を押下
| 6 | 「DER encoded binary X.509(.CER)」を選択し、「次へ」を押下
| 7 | 任意の場所を指定し、「次へ」を押下
| 8 | 「完了」を押下
| 9 | 出力成功のダイアログが表示されたら、「OK」を押下
| ■ | RDWebClientの設定
| 1 | PowerShellを管理者モードで起動する
| 2 | 以下のコマンドを実行
※処理の続行確認が表示されたら、全て続行を指定してください。
| 3 | パワーシェルを再起動する
| 4 | 管理者権限でパワーシェルを再起動し、以下のコマンドを実行
※処理の続行確認が表示されたら、全て続行を指定してください。
| 5 | 以下のコマンドを実行
| ■ | ホスト名の解決
RemoteApp WebClientはホスト名でアクセスを行うため、ホスト名の名前解決を行う必要があります。
FQDNを使用している場合は、本設定は必要ありません。
ここでは、例としてクライアントPCのhostsファイルの指定で、名前解決を行います。
| 1 | クライアントPCで、「C:\Windows\System32\drivers\etc」にアクセスする
| 2 | hostsを開き、サーバーPCのホスト名とIPアドレスを指定する
| 3 | ファイルを上書き保存して閉じる
■ | 動作確認
| 1 | WEBブラウザで以下アドレスにアクセスする
https://[FQDN]/Rdweb/webclient/index.html
ここでは、例としてサーバPCのホスト名を使用してアクセスを行っているため、以下のアドレスでアクセスを
行います。
https://win-u7obuk13efi.roboticsware.local/Rdweb/webclient/index.html
※例として、Microsoft社のEdgeを使用
| 2 | 「詳細」から対象サイトに進むボタンを押下
| 2 | サインイン画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力し、「サインイン」を押下
| 3 | 公開されたアプリケーションが表示されることを確認し、対象のアプリケーションを選択する
| 4 | 状況に合わせて許可設定を行い、「許可」を押下
| 5 | 画面表示が行われるかを確認する
Install-Module -Name PowerShellGet -Force
Update-Module -Name PowerShellGet
Install-Module -Name RDWebClientManagement
Install-RDWebClientPackage
Import-RDWebClientBrokerCert <エクスポートしたCerファイル>
Publish-RDWebClientPackage -Type Production -Latest

## (応用)複数のプロジェクトを扱う
(応用)複数のプロジェクトを扱う
1つのRemoteAppサービスで、複数のFA-Panelプロジェクトをリモート接続させることが可能です。
通常、Panel BrowserからPanel Serverへダイレクトログインすると、Panel Serverのリビジョンに自動更新
されます。RemoteAppサービスの場合、自動更新されるPanel BrowserはRemoteAppサービスを提供している
ServerPCのPanel Browserが更新されます。仮に、複数のFA-Panelプロジェクトが別々のリビジョンで構築
されていた際に、Panel ServerとPanel Browserのリビジョンが異なる状態になる可能性があります。
この状態を回避する為に、以下の様にPanel Broserの実行ファイルをプロジェクト単位で分ける設定を説明します。
設定例の前提条件
| ※ | 2台のPanel Serverが稼働中であり、Projectを公開している状態である
| ※ | ダイレクトログインに必要な設定が行われているiniファイルが用意されている
| ■ | アプリケーションの公開
| 1 | FA-Panel6がインストールされているフォルダをコピーする
| 2 | 任意の場所に貼り付ける
※例として「C:\Work\Project\Client1」にコピー
| 3 | iniファイルを配置する
| 4 | 再度FA-Panel6のインストールフォルダのコピーを行い、任意の場所に貼り付ける
※例として「C:\Work\Project\Client2」にコピー
| 5 | iniファイルを配置する
| 6 | サーバーマネージャーからコレクションを開く
| 7 | 「RemortApp プログラム」のタスクから、「RemoteApp プログラムの公開」を選択
| 8 | プログラムの選択画面から、「追加」を押下
| 9 | 手順2で用意したPanel Browserを選択
| 10 | 一覧にPanel Browserが追加されたことを確認し、再度「追加」を押下
| 11 | 手順4で用意したPanel Browserを選択
| 12 | 一覧にPanel Browserが追加されたことを確認し、「次へ」を押下
| 13 | 「公開」を押下
| 14 | 「閉じる」を押下
| 15 | 追加した1つ目のPanel Browserのプロパティを編集する
| 16 | 名称を任意のものに変更する
※例として「Project1」と指定
| 17 | 手順3で用意したiniファイルを読み込む設定を行い、「OK」を押下
※例として「/Login:C:\Work\project\client1\login.ini /InstanceMax:1」とする
| 18 | 追加した2つ目のPanel Browserのプロパティを編集する
| 19 | 名称を任意のものに変更する
※例として「Project2」と指定
| 20 | 手順5で用意したiniファイルを読み込む設定を行い、「OK」を押下
※例として「/Login:C:\Work\project\client2\login.ini /InstanceMax:1」とする
| 21 | プログラムが追加されたことを確認する
| ■ | ドメイン未取得の場合の追加設定
公開アプリケーションごとにレジストリの設定を行います。
設定の詳細は「ドメイン未取得の場合の追加設定」シートを参照してください。
| 1 | 「ファイル名指定して実行」で「regedit」を指定して、レジストリエディタを起動する
| 2 | Project1のPanel Browserの設定を行う
※ここでは以下のレジストリキーにアクセスする
・1つ目のPanel Browser
「RDPFileContents」の「full address:s」と「workspace id:s」の設定（コンピュータ名.ドメイン名）を
WindowsServerのIPアドレスに変更する
|  | 「full address:s」 | 「workspace id:s」
| 3 | Project2のPanel Browserの設定を行う
※ここでは、以下のキーへ移動する
「RDPFileContents」の「full address:s」と「workspace id:s」の設定（コンピュータ名.ドメイン名）を
WindowsServerのIPアドレスに変更する
|  | 「full address:s」 | 「workspace id:s」
| ■ | 動作確認を行う
| 1 | 「Work Respirces」を開き、Project1とProject2のPanel Browserが公開されていることを確認する
| 2 | Project1を起動し、Panel Server1のプロジェクトの監視画面が表示されることを確認する
| 3 | Project2を起動し、Panel Server2のプロジェクトの監視画面が表示されることを確認する
HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\
Microsoft\
Windows NT\
CurrentVersion\
Terminal Server\
CentralPublishedResources\
PublishedFarms\
RoboticsCollecti\
Applications\
FAPanelBrowser6 (2)
リモートデスクトップサービス
Panel Server1 (Rev10)
Panel Server2 (Rev11)
クライアントデバイス
クライアントデバイス
Panel Browser1 (実行ファイル1)
Panel Browser2 (実行ファイル2)
HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\
Microsoft\
Windows NT\
CurrentVersion\
Terminal Server\
CentralPublishedResources\
PublishedFarms\
RoboticsCollecti\
Applications\
FAPanelBrowser6 (1)

## (応用)複数端末からの操作設定
(応用)複数端末からの操作設定
通常、リモートデスクトップサービスのセッションは1つに制限されています。
そのため、PC1からRemoteApp接続を行っている状態で、PC2からRemoteApp接続を同一ユーザで行った場合、
PC1のRemoteAppは切断されます。別のユーザアカウントを作成し、別々に接続すれば問題はありませんが、
リモートデスクトップユーザCALがユーザ単位で必要になります。
ここでは、一つのユーザアカウントで同時に複数端末から同セッションで利用する設定を解説します。
| 1 | 「ファイル名を指定して実行」から「gpedit.msc」を起動する
| 2 | 以下パスへ移動する
| 3 | 「リモートデスクトップサービスユーザーに対してリモートデスクトップサービスセッションを1つに制限する」を選択
| 4 | 「無効」を選択し、「OK」を押下
| 5 | 設定を反映させるためにパソコンを再起動する
コンピューターの構成\
管理用テンプレート\
Windows コンポーネント\
リモート デスクトップ サービス\
リモート デスクトップ セッション ホスト\
接続